## Инструкции
МИС — инструмент за риска (инвентаризация, оценка на риска, план за третиране)
Ред на попълване: 1) Регистър на активите → 2) Регистър на риска → 3) План за третиране.
Цветове:
• Жълтите клетки ги попълваш ти.
• Сивите се изчисляват автоматично — НЕ ги пипай (Риск, Ниво, Приемлив, Остатъчен риск, Първонач. риск в плана).
• Редовете с „◄ ПРИМЕР“ в "Забележка" са образци — изтрий целите редове, преди да качиш в git
Правила, които се проверяват:
• Собственикът на актив е ДЛЪЖНОСТ, не име на човек.
• Въздействието е НАЙ-ВИСОКОТО от четирите измерения (работа, данни, финанси/право, репутация), не средното. Виж лист „Скали“.
• Риск апетитът е ЧИСЛО (лист „Скали“, клетка B1, по подразбиране 9). Можеш да го смениш, но с обосновка за сектора на фирмата.
• Всеки риск сочи конкретен A-ID и има едновременно заплаха И уязвимост. „Хакерска атака“ не е риск.
• Стойностите трябва да имат дистрибуция — ако всичко е 5 или всичко е 1, не е оценявано.
Как работи автоматиката:
• Риск = Probablity × Impact. Ниво и Приемлив се пресмятат сами от Риск и от апетита.
• В Плана за третиране „Първонач. риск“ се тегли автоматично от Регистъра на риска по R-ID.
• Остатъчен риск = Остат. Probability × Остат. Impact; попълва се, когато контролът се внедри.
Минимум за предаване: ≥12 актива, ≥12 оценени риска, план за третиране на всички неприемливи рискове.

## Скали
РИСК АПЕТИТ (число, по подразбиране 9 — сменя се с обосновка): | 9
Всичко с риск НАД тази стойност е неприемливо и влиза в План за третиране.
СКАЛА ЗА ВЕРОЯТНОСТ (1–5, по честота)
1 Много ниска | по-рядко от веднъж на 10 години, теоретично
2 Ниска | веднъж на няколко години в сектора
3 Средна | веднъж на няколко години в подобна организация
4 Висока | очаква се при текущата защита, поне веднъж годишно
5 Много висока | вече се случва или опити постоянно
СКАЛА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (1–5) — взима се НАЙ-ВИСОКОТО от 4-те измерения
Ниво | Работа на услугата | Данни | Финанси и право | Репутация
1 Нищожно | без забележимо прекъсване | без загуба/разкриване | пренебрежими разходи | без отзвук
2 Малко | прекъсване до половин ден за част | възстановимо от архив | в рамките на бюджета | отделни оплаквания
3 Средно | до един ден на основна услуга | загуба до RPO/вътрешна инфо | неустойки, извънредни разходи | локална публичност
4 Голямо | над ден или всички потребители | лични/поверителни данни | надзорен орган, санкции | национална публичност
5 Критично | спиране, живот и здраве, КИ | масово/невъзстановимо | лиценз, наказателна отг. | трайна загуба на доверие
НИВА НА РИСК (вероятност × въздействие)
Ниво | Стойност | Цвят | Срок за третиране
Нисък | 1–4 |  | приема се / наблюдава се
Умерен | 5–9 |  | наблюдава се
Висок | 10–15 |  | третира се до 90 дни
Критичен | 16–25 |  | третира се до 30 дни, временна мярка до 7 дни
ВАРИАНТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ
Намаляване | контрол, който сваля вероятността или въздействието
Прехвърляне | застраховка или договорна клауза; какво остава непрехвърлено
Избягване | спиране на дейността, която носи риска
Приемане | рискът е под апетита или третирането струва повече от щетата; кой приема, с длъжност и дата

## Регистър на активите
A-ID | Наименование | Тип | Собственик (длъжност) | Оператор | Класификация | Локация | Зависимости | Забележка
A-01 | SCADA сървър (Плевен) | софтуер | Ръководител ОТ мрежа | Системен администратор | строго поверителна | централа Плевен | A-02, A-03
A-02 | Мрежов феруол и рутиране (Плевен) | мрежа | Ръководител ИТ | Мрежов администратор | поверителна | централа Плевен | A-01, A-04, A-05
A-03 | RTU / PLC контролер (подстанция Ловеч) | хардуер | Ръководител ОТ мрежа | SCADA оператор | строго поверителна | подстанция Ловеч | A-01
A-04 | RTU / PLC контролер (подстанция Враца) | хардуер | Ръководител ОТ мрежа | SCADA оператор | строго поверителна | подстанция Враца | A-01
A-05 | Диспетчерски уеб dashboard (порт 443) | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | DMZ / централа | A-01, A-06
A-06 | Identity-aware прокси (за dashboard) | софтуер | Главен специалист сигурност | Мрежов администратор | поверителна | централа Плевен | A-05
A-07 | База данни с оперативна телеметрия | информация | Ръководител ОТ мрежа | Администратор на бази данни | строго поверителна | сървърно Плевен | A-01
A-08 | AI асистент за анализ на телеметрия | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | централа Плевен | A-07
A-09 | Работна станция на дежурен диспечер | хардуер | Главна диспечер | Диспетчер | поверителна | диспечерски център | A-05
A-10 | Сървърно помещение и захранване | помещение | Управител | Фасилити мениджър | поверителна | централа Плевен | A-01, A-07
A-11 | Ключов персонал (Диспечери и ОТ админи) | хора | Управител | — | поверителна | централа Плевен | —
A-12 | Резервни копия (Backup хранилище) | информация | Ръководител ИТ | Системен администратор | строго поверителна | отдалечено хранилище | A-07

## Регистър на риска
R-ID | A-ID | Заплаха ( MITTRE ATT&CK техника) | Уязвимост | Сценарий (изречение) | Съществуващи контроли | P | I | Риск | Ниво | Приемлив | Третиране | Отговорник (длъжност) | Срок | Час | Остат. P | Остат. I | Остат. риск | Доказателство
R-01 | A-05 | T1190 (Exploit Public-Facing App) | Липса на актуализации по уеб dashboard-а | Външен нападател експлоатира уязвимост в dashboard-а зад проксито, за да получи достъп до мрежата. | Identity-aware прокси | 3 | 4 | 12 | висок | не | намаляване | Ръководител ИТ | — | — | 2 | 3 | 6
R-02 | A-01 | T1078 (Valid Accounts) | Използване на слаби админ пароли без 2FA на SCADA сървъра | Злонамерен вътрешен човек или компрометиран акаунт позволява директен достъп до SCADA сървъра. | Сложност на паролите | 4 | 5 | 20 | критичен | не | намаляване | Ръководител ОТ мрежа | — | — | 2 | 4 | 8
R-03 | A-03 | T1210 (Exploitation of Remote Services) | Липса на криптиране на Modbus TCP протокол (порт 502) | Нападател инжектира фалшиви Modbus команди към RTU контролера в подстанция Ловеч. | Файъруол филтриране по IP | 3 | 5 | 15 | висок | не | намаляване | Ръководител ОТ мрежа |  |  | 1 | 4 | 4
R-04 | A-04 | T1498 (Network Denial of Service) | Уязвимост към мрежов претоварващ трафик (DoS) | Атака с откази от услуга залива подстанция Враца, прекъсвайки телеметричната връзка. | Забранен интернет достъп | 2 | 4 | 8 | умерен | да | приемане | Мрежов администратор |  |  | 2 | 4 | 8
R-05 | A-07 | T1565 (Data Manipulation) | Липса на мониторинг на целостта на историческата телеметрия | Злонамерен субект модифицира записаните данни за телеметрията в базата данни. | Ограничен достъп до БД | 2 | 4 | 8 | умерен | да | приемане | Администратор на бази данни |  |  | 2 | 4 | 8
R-06 | A-08 | T1203 (Exploitation for Client Execution) | Погрешни команди от AI асистента. | AI асистентът подава неправилна команда към критична система поради погрешни данни. | Забрана на автономни команди от асистента, проверка от служител. | 3 | 3 | 9 | умерен | да | приемане | Ръководител ИТ |  |  | 3 | 3 | 3
R-07 | A-11 | T1566 (Phishing) | Липса на редовно обучение по киберхигиена | Нападател изпраща успешен фишинг имейл до диспечер, компрометирайки креденшъли. | Имейл филтри | 3 | 4 | 12 | висок | не | намаляване | Управител |  |  | 1 | 4 | 4
R-08 | A-12 | T1486 (Data Encrypted for Impact) | Резервните копия са достъпни от същата мрежа без изолация | Ransomware атака криптира активните сървъри и онлайн резервните копия в Плевен. | Локален backup софтуер | 2 | 5 | 10 | висок | не | намаляване | Системен администратор |  |  | 1 | 3 | 3
R-09 | A-02 | T1021 (Remote Services) | Погрешно конфигурирани ACL правила на защитната стена | Грешка в конфигурацията на nftables позволява неразрешен достъп към подстанциите. | Стандартни мрежови правила | 3 | 4 | 12 | висок | не | намаляване | Мрежов администратор |  |  | 1 | 4 | 4
R-10 | A-10 | Прекъсване на захранването | Недостатъчен капацитет или липса на тест на UPS и генератор | Продължително спиране на тока изтощава UPS батериите преди стартиране на генератора. | UPS устройство | 2 | 4 | 8 | умерен | да | приемане | Мениджър съоражение |  |  | 2 | 4 | 8
R-11 | A-06 | T1557 (Adversary-in-the-Middle) | Пренебрегване на предупреждения за SSL сертификати | Нападател извършва MitM атака пред проксито на уеб dashboard-а. | HTTPS шифроване | 2 | 3 | 6 | умерен | да | приемане | Мрежов администратор |  |  | 2 | 3 | 6
R-12 | A-09 | T1204 (User Execution) | Липса на софтуерни ограничения срещу непознати файлове | Оператор стартира прикачен файл от фалшив имейл на работната станция в центъра. | Антивирусен софтуер | 3 | 4 | 12 | висок | не | намаляване | Системен администратор |  |  | 1 | 3 | 3

## План за третиране
R-ID | A-ID (актив) | Кратко описание на риска | Първонач. риск | Вариант за третиране | Планиран контрол | Annex A код | Отговорник (длъжност) | Срок | Час от курса | Статус | Остат. В | Остат. Въ | Остат. риск | Доказателство / артефакт
R-01 | A-05 | Експлоатация на уеб dashboard в DMZ | 12 | намаляване | Внедряване на силно identity-aware прокси и WAF филтри |  | Ръководител ИТ | — | — | планиран | 2 | 3 | 6
R-02 | A-01 | Компрометиране на администраторски акаунт на SCADA | 20 | намаляване | Въвеждане на задължителен MFA и силна политика за пароли |  | Ръководител ОТ мрежа | — | — | планиран | 2 | 4 | 8
R-03 | A-03 | Неоторизирани Modbus команди към RTU Ловеч | 15 | намаляване | Мрежова сегментация и строги nftables правила по порт 502 |  | Ръководител ОТ мрежа |  |  | планиран | 1 | 4 | 4
R-07 | A-11 | Фишинг и кражба на креденшъли на оперативен персонал | 12 | намаляване | Провеждане на обучение по киберхигиена и симулация на фишинг |  | Управител |  |  | планиран | 1 | 4 | 4
R-08 | A-12 | Заличаване или криптиране на backup копия (Ransomware) | 10 | намаляване | Създаване на изолирано (air-gapped) резервно копие и офлайн архивиране |  | Системен администратор |  |  | планиран | 1 | 3 | 3
R-09 | A-02 | Грешка в мрежовите ACL правила на защитната стена | 12 | намаляване | Одит на правилата на nftables и автоматизирана верификация на трафика |  | Мрежов администратор |  |  | планиран | 1 | 4 | 4
R-12 | A-09 | Изпълнение на вредоносен код на диспечерска станция | 12 | намаляване | Настройка на Endpoint Protection и Application Control политики |  | Системен администратор |  |  | планиран | 1 | 3 | 3