## 06-prosledimost-nis2_1
Изискване | формулировка на изискването | планиран контрол | Annex A код | статус | доказателство
[МЕТА] Фирма | PowerGrid Energy OOD
[МЕТА] Тип субект | Съществен
[МЕТА] Сектор | Енергетика / Критична инфраструктура (ОТ)
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Политика за управление на риска и сигурност на информационните системи, одобрена от ръководството (NIS2 чл. 21(2)(а)) | Изготвяне и одобрение от ръководството на политика за сигурност на SCADA/OT мрежата в подстанциите. | 5.1 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Обработка на инциденти: откриване, регистриране, анализ и реакция (NIS2 чл. 21(2)(б)) | Процедура за откриване, регистриране и анализ на инциденти по Modbus TCP комуникацията. | 5.24, 5.25, 5.26 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Непрекъснатост на дейността: резервни копия, възстановяване при бедствие, управление на кризи (NIS2 чл. 21(2)(в)) | Резервни копия на SCADA сървърите (10.130.0.1 / 10.130.0.10) и план за възстановяване. | 5.29, 5.30, 8.13 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Сигурност на веригата на доставки, включително договорни изисквания към доставчиците (NIS2 чл. 21(2)(г)) | Договорни изисквания към вендорите на RTU/PLC контролерите в подстанциите Ловеч и Враца. | 5.19, 5.20, 5.21 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Сигурност при придобиване, поддръжка и разкриване на уязвимости (NIS2 чл. 21(2)(д)) | Редовно сканиране за уязвимости на диспечерския dashboard (порт 443) зад проксито. | 8.8, 8.25 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Политики и процедури за оценка на ефективността на мерките (NIS2 чл. 21(2)(е)) | Годишен преглед и одит на киберхигиената и мрежовите филтрирания. | 5.35, 5.36 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Основна киберхигиена и обучение по киберсигурност на персонала (NIS2 чл. 21(2)(ж)) | Обучение на диспечерите и администраторите по сигурност на индустриалните мрежи. | 6.3, 8.7 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Политики и процедури за криптография и където е приложимо, криптиране (NIS2 чл. 21(2)(з)) | Използване на защитени комуникации за управленския уеб интерфейс. | 8.24 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Сигурност на човешките ресурси, контрол на достъпа и управление на активите (NIS2 чл. 21(2)(и)) | Ролеви достъп и Identity-Aware прокси за операционната конзола. | 5.9, 5.15, 6.1 | планиран
чл. 22, ал. 2 ЗКС | Многофакторна автентикация, защитени комуникации и защитени системи за спешна комуникация (NIS2 чл. 21(2)(й)) | Задължителна многофакторна автентификация за достъп до SCADA и операторските конзоли, криптиране на комуникациите и осигуряване на защитени канали за спешна комуникация. | 8.5, 8.20, 8.21 | планиран
чл. 25, т. 2 НМИМИС | DNSSEC за домейните на организацията | Внедряване на DNSSEC за корпоративните домейни на PowerGrid Energy. | 8.20, 8.21 | планиран
чл. 25, т. 5, б) НМИМИС | SPF запис за изходящата поща | Конфигуриране на SPF запис за изходящата поща на организацията. | 8.2 | планиран
чл. 25, т. 5 НМИМИС | DKIM подписване на изходящата поща (DKIM не е изрично назован, свери с действащия текст) | Конфигуриране на DKIM за криптографско подписване на изходящите имейли от организацията. | 8.24, 8.20 | планиран
чл. 25, т. 5, а) НМИМИС | DMARC политика срещу подправяне на подателя | Внедряване на DMARC политика за защита от подправяне на подателя и фалшифициране на имейли. | 8.2 | планиран
чл. 24, ал. 1, т. 4 НМИМИС | WAF пред публично достъпните уеб приложения | Инсталиране на Web Application Firewall (WAF) пред публично достъпния диспечерски уеб интерфейс (порт 443). | 8.23, 8.26 | планиран
чл. 24, ал. 1, т. 9 НМИМИС | Защита срещу DDoS/DoS атаки | Внедряване на DDoS защита на гранично мрежово оборудване. | 8.6, 8.20 | планиран
чл. 20, т. 1 НМИМИС | Най-малко двуфакторна автентикация за достъп (за регистри: чл. 43, ал. 6) | Внедряване на MFA за всички администратори и диспечери, както и ограничаване на мрежовия достъп – само SCADA сървърът може да изпраща Modbus TCP към подстанциите. | 8.5 | планиран
чл. 22, ал. 5, т. 3 НМИМИС | Проследяване и сканиране за новооткрити уязвимости, управление на кръпките | Периодично сканиране за нови уязвимости и управление на софтуерните кръпки на сървърите. | 8.8 | планиран
чл. 3, ал. 2 НМИМИС | Определен служител или звено, отговарящо за мрежовата и информационната сигурност | Определяне на отговорен длъжностно лице / екип за мрежова и информационна сигурност. | 5.2, 5.4 | планиран